## Расчёт TECTUBE
Программа поставок индустриальных труб НМЕ 2020 | [12 empty] | 2020-06-25 13:08 | [6 empty] | HME Copper Germany GmbH
Артикул | Позиции | Форма поставки |  |  | Палета |  |  |  | ВВОД запрашиваемого количества | Удельный вес | Малая связка/ бухта |  |  |  | Большая связка / палета |  |  |  | Теоретический вес | Общее количество
|  | Состояние | Отрезки/бухты/ улитки | Картон / ПЭ | 0,78 x 0,68 | 0,78 x 0,78 | 0,90 x 0,90 | 1,16 x 1,16 |  |  | Единица упаковки |  | Кол-во | Итого | Единица упаковки |  | Кол-во | Итого
[9 empty] | м | кг/м | шт. | м | шт. | м | шт. | м | шт. | м | кг | м
7132444 | TECTUBE cips 6,0X1,0 35,0M | w | Sn | K | x |  |  |  |  | 0.14 | 2 | 70 | 0 | 0 | 25 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7132445 | TECTUBE cips 8,0X1,0 35,0M | w | Sn | K | x |  |  |  |  | 0.196 | 2 | 70 | 0 | 0 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7132446 | TECTUBE cips 10,0X1,0 35,0M | w | Sn | K | x |  |  |  |  | 0.252 | 1 | 35 | 0 | 0 | 25 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7132447 | TECTUBE cips 12,0X1,0 35,0M | w | Sn | K | x |  |  |  |  | 0.308 | 1 | 35 | 0 | 0 | 20 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7132448 | TECTUBE cips 15,0X1,0 25,0M | w | Sn | K | x |  |  |  |  | 0.391 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7132449 | TECTUBE cips 16,0X1,0 25,0M | w | Sn | K | x |  |  |  |  | 0.419 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7132450 | TECTUBE cips 18,0X1,0 25,0M | w | Sn | K |  | x |  |  |  | 0.475 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7132451 | TECTUBE cips 22,0X1,00 25,0M | w | Sn | K |  | x |  |  |  | 0.587 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088169 | TECTUBE cips 6,0X1,0 25,0M | w | R | PE | x |  |  |  |  | 0.14 | 1 | 25 | 0 | 0 | 45 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7088170 | TECTUBE cips 8,0X1,0 25,0M | w | R | PE | x |  |  |  |  | 0.196 | 1 | 25 | 0 | 0 | 35 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7088172 | TECTUBE cips 10,0X1,0 25,0M | w | R | PE | x |  |  |  |  | 0.252 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7088173 | TECTUBE cips 12,0X1,0 25,0M | w | R | PE | x |  |  |  |  | 0.308 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7088174 | TECTUBE cips 15,0X1,0 25,0M | w | R | PE | x |  |  |  |  | 0.391 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7088175 | TECTUBE cips 16,0X1,0 25,0M | w | R | PE | x |  |  |  |  | 0.419 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
7088176 | TECTUBE cips 18,0X1,0 25,0M | w | R | PE |  | x |  |  |  | 0.475 | 1 | 25 | 0 | 0 | 12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088179 | TECTUBE cips 22,0X1,00 25,0M | w | R | PE |  |  | x |  |  | 0.587 | 1 | 25 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
7088180 | TECTUBE med 6,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.14 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088181 | TECTUBE med 8,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.196 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088182 | TECTUBE med 10,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.252 | 24 | 120 | 0 | 0 | 9 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088183 | TECTUBE med 12,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.308 | 10 | 50 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088184 | TECTUBE med 15,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.391 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088185 | TECTUBE med 16,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.419 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088186 | TECTUBE med 18,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.475 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7150639 | TECTUBE med 22,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.587 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146289 | TECTUBE med 22,0X1,50 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.859 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088188 | TECTUBE med 28,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.755 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088189 | TECTUBE med 28,0X1,50 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 1.111 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088190 | TECTUBE med 35,0X1,50 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 1.404 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146290 | TECTUBE med 35,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 0.95 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088191 | TECTUBE med 42,0X1,50 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 1.698 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146291 | TECTUBE med 42,0X1,00 5,0M | h | S | K | [5 empty] | 1.146 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7139297 | TECTUBE med 22,0X1,00 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 0.587 | 5 | 25 | 0 | 0 | 24 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7139296 | TECTUBE med 28,0X1,50 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 1.111 | 5 | 25 | 0 | 0 | 18 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7139298 | TECTUBE med 35,0X1,50 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 1.404 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7139299 | TECTUBE med 42,0X1,50 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 1.698 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146292 | TECTUBE med 54,0X1,50 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 2.201 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088192 | TECTUBE med 54,0X2,00 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 2.906 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7150640 | TECTUBE med 64,0X2,00 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 3.467 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088196 | TECTUBE med 76,1X2,00 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 4.144 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7088542 | TECTUBE med 88,9X2,00 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 4.859 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7089463 | TECTUBE med 108,0X2,50 5,0M | h | S | PE | [5 empty] | 7.374 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146293 | TECTUBE med 12,0X1,00 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 0.308 | 10 | 50 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146300 | TECTUBE med 15,0X1,00 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 0.391 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146301 | TECTUBE med 18,0X1,00 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 0.475 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146303 | TECTUBE med 22,0X1,00 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 0.587 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146304 | TECTUBE med 28,0X1,50 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 1.111 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146305 | TECTUBE med 28,0X1,00 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 0.755 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146306 | TECTUBE med 35,0X1,50 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 1.404 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146307 | TECTUBE med 42,0X1,50 5,0M | hh | S | K | [5 empty] | 1.698 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7130347 | TECTUBE cips 1/4" (6,35x0,80) 15,0 M | w | Sn | K |  | x |  |  |  | 0.124 | 11 | 165 | 0 | 0 | 32 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7130348 | TECTUBE cips 3/8" (9,52x0,80) 15,0 M | w | Sn | K |  | x |  |  |  | 0.195 | 7 | 105 | 0 | 0 | 32 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7130349 | TECTUBE cips 1/2" (12,70x0,80) 15,0 M | w | Sn | K |  |  |  | x |  | 0.266 | 6 | 90 | 0 | 0 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
7130350 | TECTUBE cips 5/8" (15,87x0,80) 15,0 M | w | Sn | K |  |  |  | x |  | 0.337 | 4 | 60 | 0 | 0 | 32 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
7130352 | TECTUBE cips 3/4" (19,05x0,80) 15,0 M | w | Sn | K |  | x |  |  |  | 0.408 | 2 | 30 | 0 | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7130353 | TECTUBE cips 7/8" (22,22x1,00) 15,0 M | w | Sn | K |  | x |  |  |  | 0.593 | 2 | 30 | 0 | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146312 | TECTUBE cips 3/8" (9,52x0,80) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.195 | 24 | 120 | 0 | 0 | 12 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146313 | TECTUBE cips 1/2" (12,70x0,80) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.266 | 10 | 50 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146314 | TECTUBE cips 5/8" (15,87x0,80) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.337 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146315 | TECTUBE cips 3/4" (19,05x0,80) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.457 | 12 | 60 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146316 | TECTUBE cips 7/8" (22,22x1,00) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.593 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146317 | TECTUBE cips 1" (25,40x1,00) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.682 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146318 | TECTUBE cips 1 1/8"(28,57x0,89) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.688 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146319 | TECTUBE cips 1 1/8"(28,57x1,25) 5,0 M | h | S | K | [5 empty] | 0.954 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146320 | TECTUBE cips 34,92x1,25x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 1.176 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146321 | TECTUBE cips 34,92x1,00x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 0.948 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146322 | TECTUBE cips 41,27x1,25x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 1.398 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146323 | TECTUBE cips 41,27x1,00x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 1.125 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146324 | TECTUBE cips 53,97x1,20x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 1.77 | 5 | 25 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146325 | TECTUBE cips 66,68x1,63x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 2.963 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146326 | TECTUBE cips 79,38x1,63x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 3.542 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7146327 | TECTUBE cips 92,08x2,03x5,00 M | h | S | K | [5 empty] | 5.109 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500412 | TECTUBE cips hp130 3/8" 5,0 M | h | S | PE | [5 empty] | 0.175 | 22 | 110 | 0 | 0 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500416 | TECTUBE cips hp130 1/2" 5,0 M | h | S | PE | [5 empty] | 0.306 | 12 | 60 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500414 | TECTUBE cips hp130 5/8" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 0.474 | 9 | 45 | 0 | 0 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500417 | TECTUBE cips hp130 3/4" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 0.682 | 9 | 45 | 0 | 0 | 12 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500418 | TECTUBE cips hp130 7/8" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 0.923 | 5 | 25 | 0 | 0 | 16 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500419 | TECTUBE cips hp130 1 1/8" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 1.52 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500421 | TECTUBE cips hp130 1 3/8" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 2.283 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500422 | TECTUBE cips hp130 1 5/8" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 3.111 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500424 | TECTUBE cips hp130 2 1/8" 5,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 5.318 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
7500425 | TECTUBE cips hp130 2 5/8" 3,0 M | w | S | PE | [5 empty] | 8.113 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
Итого: | Insgesamt: | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | сборных/ |  |  | целых/ |  | рядов/
h - твердая/hart, hh - полутвердая/halbhart, w - мягкая/weich, | [8 empty] | 0 | gesammelte |  |  | gesamte |  | Reihe
S - штанга/Stange, R - бухта/Ring, Sn - улитка/Schnecke | [8 empty] | 0 | min | max | [6 empty] | L, m | V≈ m3
| Б. связок | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Палет | 0,78 x 0,68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Палет | 0,78 x 0,78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Палет | 0,90 x 0,90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Палет | 1,16 x 1,16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Расчет производится пропорционально малым и большим модулям упаковки. | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
A
A
A

## Нагрузка на оси
Расчет нагрузки на оси
Вес тягача, вкл. топливо, кг |  | 8000
Распределение на оси
Рулевая ось, кг |  | 5600
Ведущая ось, кг | 30% | 2400
Расстояние от седла до ведущей оси, мм |  | 650
Расстояние между осями, мм |  | 3760
Вес полуприцепа, мм |  | 6800
Расстояние от шкворня до оси 2, мм |  | 7700
Расстояние между осями 1 и 2, 2 и 3, мм |  | 1310 | Нагрузка на рулевую ось |  | на седло | на ведущую ось | 1 | 2 | 3
|  |  | Без п/п | 5600 |  | 2400
Рассояние от шкворня до заднего торца, мм |  | 12000 |  | Порожний | 1156.8831
Длина полуприцепа, мм |  | 13620 |  | 199.9931 |  | 956.89 |  | Нагрузка на оси
|  |  |  | 5799.9931 |  | 3356.89 | 1881.039 | 1881.039 | 1881.039
| l, м | Вес, кг
груз 1 |  |  |  | С грузом | 1156.8831
груз 2 |  |  |  | 199.9931 |  | 956.89 |  | 5643.1169
груз 3 |  |  |  | 5799.9931 |  | 3356.89 | 1881.039 | 1881.039 | 1881.039
груз 4
груз 5 | [9 empty] | 9320
груз 6 | [9 empty] | 9320
груз 7 | [9 empty] | 9320
груз 8 | [9 empty] | 9320
груз 9 |  |  |  | Примечание. Для данного расчета взяты усредненные данные по тягачу и прицепу. Более точный расчет можно получить, взяв данные (масса, размеры) из Интернета на конкретные марки и модели. По каждому виду груза необходимо внести вес и длину, занимаемую в фуре, по порядку.На практике нагрузки на оси могут оличаться от расчётных. | [5 empty] | 9320
груз 10 | [9 empty] | 9320
| 0 | 0 | [7 empty] | 9320
©Andrey Vinogradov | [9 empty] | 9320
9320
9320